Министерство образования и науки Российской Федерации
Министерство общего и профессионального образования  Ростовской области
	
[image: image1.wmf]
	государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Ростовской области
«Батайский  техникум  информационных  технологий

и  радиоэлектроники  «Донинтех»  (ГБПОУ  РО «БТИТиР»)


Рабочая программа

учебной дисциплины
ОП.09  Электрорадиоизмерения

        специальность СПО
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт  радиоэлектронной техники (по отраслям).       

Квалификация техник
г. Батайск

2020
	Одобрена

ЦМК технических дисциплин
протокол № 1  от 31.08.2020
Председатель ЦМК

__________Т.М. Макашина 
	
	Утверждаю

Зам. директора по УМР

__________  Л.В.Рябых

          31.08. 2020


Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности  среднего профессионального образования (далее СПО) 11.02.02  «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники» (по отраслям)  (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 15.05.2014г. №541), профессионального стандарта «Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов», утвержденного приказом Минтруда России от 4 августа 2014 г. № 531н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 сентября 2014 г., регистрационный № 33964).
Организация-разработчик: 
ГБПОУ «Батайский техникум информационных технологий 

и радиоэлектроники  «Донинтех»

Разработчик:

И.П. Харитонова                     Преподаватель                      ГБПОУ 

	ФИО
	             должность
	«БТИТиР»

	
	
	место работы


Рецензенты:

	Т.М. Макашина
        ФИО
	преподаватель высшей                                   категории
	ГБПОУ РО «БТИТиР»

	
	                            должность
	место работы

	Д.Ю. Ивкин
      ФИО
	____________________
	И.П. Ивкин Д.Ю.

г. Батайск, Горького, 133/14




Рецензия
на рабочую учебную программу дисциплины 
электрорадиоизмерения,
разработанную преподавателем ГБПОУ РО «БТИТиР» при реализации специальности 11.02.02  Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям).
Программа разработана на основе Федерального государственного стандарта, профессионального стандарта специальности Техник по обслуживанию радиоэлектронной техники и примерной программы учебной дисциплины и является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы по специальности укрупненной группы «Радиотехника». Дисциплина электрорадиоизмерения относится к специальному циклу.

На основе современных требований к выпускнику определены образовательные требования к знаниям и умениям студентов. Прослеживается отражение методической деятельности преподавателя для повышения качества 

Содержание учебной программы соответствует поставленным целям и задачам, логично выстроено, связано с учебными дисциплинами естественного цикла. Видна межпредметная связь с дисциплинами профессионального и специального направления.

Преподаватель правильно распределяет учебное время на изучение теоретического материала и выработку практического  профессионального навыка.

Настоящая рабочая учебная программ соответствует требованиям учебно-программной документации СПО и может быть реализована в профессиональном учебном заведении среднего профессионального образования.

	Т.М. Макашина
(ФИО)
	________________
(подпись)
	ГБПОУ РО «БТИТиР»

преподаватель
(образовательное учреждение)


Рецензия 
на рабочую учебную программу дисциплины 
электрорадиоизмерения,

разработанную преподавателем ГБПОУ «БТИТиР» при реализации специальности 11.02.02  «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)».
Программа разработана на основе Федерального государственного стандарта, профессионального стандарта специальности Техник по обслуживанию радиоэлектронной техники и примерной программы учебной дисциплины и является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы по специальности укрупненной группы «Радиотехника». Дисциплина электрорадиоизмерения относится к специальному циклу.

Анализ программы дисциплины электрорадиоизмерения  показал следующие результаты:

● разработчик учебной программы дисциплины «электрорадиоизмерения» основывается  на  требованиях, которые предъявляются  к рабочей программной документации профессионального учебного заведения;

● содержание рабочей программы основано на требованиях государственного стандарта дисциплины; 

● построение  рабочей программы соответствует логике образовательного процесса;

● поставлены цели и задачи обучения, определены  направления преподавания;

● преподаватель правильно распределяет учебное время на изучение теоретического материала и выполнения практических  работ;

● в соответствии с профессиональными компетенциями определены образовательные требования к знаниям и умениям студентов;

● прослеживается отражение методической деятельности преподавателя для повышения качества профессиональных знаний и умений; указаны точки взаимодействия с дисциплинами общетехнического и естественнонаучного циклов.

● представленная на рецензию  рабочая учебная  программа соответствует требованиям учебно-программной документации и может быть реализована в профессиональном учебном заведении среднего профессионального образования.
	Д.Ю. Ивкин
      ФИО
	____________________
	И.П. Ивкин Д.Ю.

г. Батайск, Горького, 133/14


	
	
	


СОДЕРЖАНИЕ
	
	стр.

	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	3

	2. СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ


	4

	3. условия реализации  учебной дисциплины


	9

	4. Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины


	10


 паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
электрорадиоизмерения

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 11.02.02. «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и переподготовки, в профессиональной подготовке по профессиям рабочих. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина является общепрофессиональной (ОП.04) и входит в профессиональный цикл П.00.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- проводить типовые измерения;

- пользоваться стандартными средствами электрорадиоизмерений;

- оценивать точность проводимых измерений.

      - *проверять работоспособность и исправность измерительного инструмента, приборов, оборудования  
      -  * работать с современными средствами измерения и контроля РЭП
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- принципы построения, основные характеристики типовых измерительных приборов и правила работы с ними;

- *правила подготовки оборудования к проверке на технологическую точность. Правила проведения проверки на технологическую точность

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данной специальности:

- общих (ОК):

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Пояснения: * - требования профессионального стандарта

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

- профессиональных (ПК):

в результате освоения дисциплины обучающийся должен:

ПК 1.1. Использовать технологии, техническое оснащение и оборудование для сборки, монтажа и демонтажа  устройств, блоков и приборов различных видов радиоэлектронной техники.

ПК 1.2. Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной техники для проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ. 

ПК 1.3. Применять контрольно-измерительные приборы для проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ различных видов радиоэлектронной техники.

ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры устройств, блоков и приборов радиоэлектронной техники.

ПК 3.1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и блоков радиоэлектронной техники.
        ПС - проверять работоспособность и исправность измерительного инструмента, приборов, оборудования  
         ПС -  работать с современными средствами измерения и контроля РЭП
   ПС - правила подготовки оборудования к проверке на технологическую точность. Правила проведения проверки на технологическую точность

1.4 Использование часов вариативной части образовательной
      программы в рабочей программе УД.
       В рабочей программе 54 часа (включая 30 часов-практические занятия) из вариативной части.

1.5 Количество часов на освоение программы:
 максимальной учебной нагрузки обучающегося- 150 часов, 
в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов,;

для самостоятельной работы обучающегося- 50 часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

	Вид учебной работы
	Количество часов 

	Максимальная учебная нагрузка (всего)
	150

	Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
	100

	в том числе:
	

	        лабораторно -практические занятия
	30

	        
	

	        
	

	Самостоятельная работа обучающегося (всего)
	50

	в том числе:
	

	       Индивидуальное творческое задание (доклад, реферат)
	14

	       тематика внеаудиторной самостоятельной работы
	36

	Итоговая аттестация в форме экзамена 


2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Электрорадиоизмерения
	Наименование разделов и тем
	Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся
	Объем часов
	Уровень освоения

	1
	2
	то
	пр
	ср
	4

	Введение.
	2
	
	
	

	Введение. История развития измерений. Понятие ометрологии. Измерения как составляющая часть защиты информации. 
	2/2
	История развития электрических и радиоизмерений. Единство измерений. Метрология как наука об измерениях. Законодательная метрология. Организационная и нормативно-техническая основа метрологии. Основные характеристики измерений. Особенности измерений в радиоэлектронике. Измерения как составляющая часть инженерно-технической защиты информации.
	2
	
	
	1

	Раздел 1  Основы стандартизации и сертификации. Погрешности измерений
	26
	
	
	

	Тема 1.1  Государственная система стандартизации
	2/4
	Цели и задачи стандартизации. Категории и виды стандартов Российской Федерации. Основные принциы и методы стандартизации. Государственные и отраслевые системы стандартов. Государственный надзор за соблюдением стандартов. Стандартизация в радиоэлектронике.
	2
	
	
	1

	Тема 1.2  Системы контроля качества. Сертификация.
	2/6
	Контроль качества.  Стандарты качества ИСО. Основы сертификации. Система сертификации продукции. Система сертификации средств измерений. Органы сертификации.
	2
	
	
	1


	
	Самостоятельная работа по разделу:  Изучение нормативных документов метрологии. Ознакомление с основными положениями Закона о единстве измерений. Ознакомление со стандартами ИСО.   Выполнение реферата (доклада) по выбранной теме изучаемого раздела.
Государственные стандарты. / Комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии. В 4-х т. – М.: 2001.
Российская Федерация. Законы. Об обеспечении единства измерений: федер. закон:  № 102–ФЗ от 26.06.2008г.
Российская Федерация. Законы. О техническом регулировании: федер. закон:  №184–ФЗ от 27.12.2002г.
	
	
	6
	2

	Тема1.3Погрешности измерений

	2/8
	Погрешности измерений и их классификация. Систематические и случайные погрешности. Нормирование метрологических характеристик средств измерений.
	2
	
	
	2

	
	2/10
	Лабораторная работа №1 «Измерение погрешности вольтметров».
	
	2
	
	2

	
	Самостоятельная работа:
Подготовить реферат «Классы точности средств измерений»
ГОСТ 8.401-80 ГСИ. Классы точности средств измерений. Общие требования
В.Ю. Шишмарев, В.И. ШанинЭлектрорадиоизмерения: учебник /СПО  Академия 2019.
Нефедов, В. И. Метрология и радиоизмерения в телекоммуникационных системах: учебник / В.И. Нефедов, В.И. Хахин, Е.В. Федорова и др.; под ред. В.И. Нефедова.- М.: Высшая школа, 2015.

	
	
	4
	

	Тема1.4Классыточности измерительных приборов

	2/12
	Точность измерительных приборов. Абсолютная погрешность. Относительная погрешность. Эталоны единиц. Образцовые средства измерений. Рабочие средства измерений. 


	2
	
	
	

	
	2/14
	Практическая работа*проверка работоспособности и исправности измерительного инструмента, приборов, оборудования  

*правила подготовки оборудования к проверке на технологическую точность. 
	
	2
	
	2

	
	Самостоятельная работа:
Подготовить сообщение «Измерительные сигналы»
В.Ю. Шишмарев, В.И. Шанин Электрорадиоизмерения: учебник /СПО  Академия 2019.
http://eleczon.ru

 HYPERLINK "http://eltray.ru/"
http://eltray.ru

	
	
	4
	2

	Раздел 2   Основы аналоговой и цифровой измерительной техники.  
	30
	
	
	

	Тема 2.1  Аналоговые измерительные приборы
	2/16


	Аналоговый сигнал как непрерывная функция. Аналоговый измерительный прибор. Уравнение шкалы аналогового прибора. Виды измерительных механизмов. 

Метрологические характеристики аналоговых измерительных приборов. Класс точности. Условные обозначения на шкалах.  
	2


	
	
	2


	
	
	
	
	
	
	

	Тема 2.2  Элементы цифровой и импульсной техники
	2/18
	Импульсный способ представления информации. Цифровые сигналы. Дискретизация. Понятие о преобразователях. Теорема Котельникова.

Спектр импульсных сигналов. Импульсная модуляция. Виды импульсной модуляции.  
	
	
	
	2



	
	2/20
	Логические и цифровые элементы. Основные понятия алгебры  логики. Логические элементы. Цифровые элементы. Триггеры, счетчики, шифраторы, дешифраторы. Операционный усилитель. Компаратор.
	
	
	
	2

	Тема 2.3  Измерительные преобразователи.
	2/22
	Аналого-цифровой и цифроаналоговый преобразователи. Виды и характеристики АЦП и ЦАП. Помехоустойчивость, как характеристика противодействия внешним влияниям. Интегральные преобразователи.  Применение микропроцессоров как направление развития ЦАП.  
	
	
	
	2

	Тема 2.4  Цифровые измерительные приборы.
	2/24
	Цифровые измерительные приборы, виды, классификация, основные технические характеристики. Преимущества перед аналоговыми приборами. Аналого-дискретные измерительные приборы.
	
	
	
	2

	
	2/26
	Практическая работа Решение задач на расчет чувствительности, цены деления
	
	2
	
	2

	
	2/28
	Практическая работа Правила проведения поверки на технологическую точность


	
	2
	
	2

	
	Самостоятельная работа по разделу: Изучение условных обозначений на шкалах различных приборов. Анализ  уравнений шкалы электромеханических  аналоговых приборов, допускаемой основной погрешности  аналоговых приборов и погрешностей измерений этими приборами. Изучение основных технических и метрологических характеристик аналоговых и цифровых приборов. 

Решение задач алгебры логики. Выполнение реферата (доклада) по выбранной теме изучаемого раздела.
В.Ю. Шишмарев, В.И. ШанинЭлектрорадиоизмерения: учебник /СПО  Академия 2019.
Нефедов, В. И. Метрология и радиоизмерения в телекоммуникационных системах: учебник / В.И. Нефедов, В.И. Хахин, Е.В. Федорова и др.; под ред. В.И. Нефедова.- М.: Высшая школа, 2015.
Сборник  практических задач по электрорадиоизмерениям
	
	
	4
	2


	Раздел 3   Технические средства и методы измерения электрических величин.
	80
	
	
	

	Тема 3.1  Измерения напряжения и силы тока.
	2/30
	Общие сведения. Значения постоянного и переменного тока и напряжения. Основные формы сигналов. Классификация приборов для измерения тока и напряжения. Измерительные меры. Приборы непосредственной оценки. Электромеханические амперметры и вольтметры постоянного и переменного тока.  Потенциометры.
	2
	
	
	2

	
	2/32
	Аналоговые электронные вольтметры. Классификация. Виды преобразователей (детекторов). Градуировка шкал вольтметров. Частотный диапазон аналоговых электронных вольтметров.   
	2
	
	
	2

	
	2/36
	Цифровые вольтметры. Характеристики цифровых вольтметров. Типы АЦП цифровых вольтметров. Способы уменьшения влияния помех. Цифровые мультиметры. Техника измерений напряжения.
	2
	
	
	2

	
	2/38
	Практическая работа Измерения с помощью цифровых вольтметров
	
	2
	
	2

	
	2/40
	Лабораторные работы Измерение напряжения и уровней передачи аналоговым вольтметром
	
	2
	
	2

	
	2/42
	Лабораторные работы Измерение напряжения цифровым вольтметром
	
	2
	
	2

	
	
	2 семестр
	
	
	
	

	Тема 3.2   Измерительные генераторы. 
	2/44
	Классификация измерительных генераторов. Принцип работы генератора. Уравнение гармонического баланса.  Аналоговые генераторы гармонических колебаний. Генераторы сигналов и генераторы стандартных сигналов. Генераторы инфранизких, низких, высоких и сверхвысоких частот.
	2
	
	
	2

	
	2/46
	Цифровые измерительные генераторы. Принципы аппроксимации. Генераторы шумовых сигналов. Импульсные генераторы. Синтезаторы частоты.
	2
	
	
	2

	
	2/48
	Лабораторные  работы Изучение генератора низкой частоты. Установка и измерение параметров выходного сигнала.
	
	2
	
	2

	
	2/50
	Лабораторные  работы Изучение генератора высокой частоты. Установка и измерение параметров модулированного  сигнала.
	
	2
	
	2

	
	2/52
	Лабораторные  работы Изучение генератора импульсов. Установка и измерение параметров последовательности импульсов.
	
	2
	
	2

	Тема 3.3  Акустические измерения
	2/54
	Основные характеристики акустического сигнала. Распространение акустических волн в разных средах. Звукоизоляция и звукопоглощение.  Акустоэлектрические преобразователи. Измерение уровней вибрации и шума. Виброшумомер. 
	2
	
	
	2

	Тема 3.4  Исследование формы сигналов.  
	2/56
	Классификация электронных осциллографов. Аналоговые осциллографы. Принцип работы электронно-лучевой трубки. Запоминающие ЭЛТ. Структурная схема универсального электронного осциллографа. Виды разверток. Получение изображения при различных видах развертки. Синхронизация изображения. 2
	2
	
	
	2

	
	2/58
	Двухлучевые и двухканальные осциллографы.  Скоростные и стробоскопические осциллографы. Цифровые осциллографы.  
	2
	
	
	2

	
	2/60
	Техника измерений осциллографом. Измерение значений напряжения аналоговых сигналов. Измерение временных параметров сигналов. Метод Лиссажу. Частотные свойства осциллографов. Исследование и измерение параметров импульсных сигналов. 
	2
	
	
	2

	
	2/62
	Лабораторная работа Наблюдение формы и измерение параметров сигнала электронным осциллографом
	
	2
	
	2

	
	Самостоятельная работа Использование шумовых сигналов при защите информации.  Получение изображения при различных видах развертки. Синхронизация изображения.
Выполнение реферата (доклада) по выбранной теме изучаемого раздела.
В.Ю. Шишмарев, В.И. ШанинЭлектрорадиоизмерения: учебник /СПО  Академия 2016.
Нефедов, В. И. Метрология и радиоизмерения в телекоммуникационных системах: учебник / В.И. Нефедов, В.И. Хахин, Е.В. Федорова и др.; под ред. В.И. Нефедова.- М.: Высшая школа, 2015.
Сборник  практических задач по электрорадиоизмерениям
	
	
	8
	

	Тема 3.5   Измерение частоты и интервалов времени. 
	2/64
	Основные понятия временных параметров сигнала: частота, период, интервал времени. Аналоговые методы измерения частоты: осциллографические, резонансный, гетеродинный, заряда-разряда конденсатора.
	2
	
	
	2

	
	2/66
	Практическая работа Цифровые методы измерения частоты и интервалов времени. Цифровые частотомеры. Понятие о радиочастотомерах. Автоматизация измерения частоты и интервалов времени в телекоммуникационных системах.
	
	2
	
	2

	Тема 3.6  Измерение фазового сдвига.
	2/68
	Основные понятия: фаза, фазовый сдвиг, временной сдвиг. Аналоговые методы измерения фазового сдвига: осциллографический, компенсационный, преобразования в импульсы тока. Гетеродинный фазометр. Фазометр с умножением частоты. Цифровой метод измерения фазового сдвига.    
	2
	
	
	2

	Тема 3.7  Измерение электрической мощности.
	2/70
	Основные понятия: мощность постоянного и переменного тока, активная, реактивная, полная мощность, коэффициент мощности, мощность в СВЧ-диапазоне. Аналоговые ваттметры. СВЧ-ваттметры поглощающей и проходящей мощности. Цифровые ваттметры.       
	2
	
	
	2

	Тема 3.8  Анализ спектра сигналов.  Измерение коэффициента нелинейных искажений.  
	2/72
	Основные понятия: теорема Фурье, гармоники, коэффициент гармоник, коэффициент нелинейных искажений, спектр сигнала. Измерение нелинейных искажений. Полуавтоматические и автоматические измерители КНИ. 
	2
	
	
	2

	
	2/74
	Последовательный и параллельный анализаторы спектра. Цифровые методы анализа спектра. Использование анализаторов спектра при радиомониторинге.
	2
	
	
	2

	
	2/76
	Лабораторная работа Исследование спектра периодического сигнала. Измерение коэффициента нелинейных искажений
	
	2
	
	2

	Тема 3.9  Измерение параметров цепей с сосредоточенными и распределенными постоянными.  
	2/78
	Основные и вторичные параметры цепей с сосредоточенными постоянными и длинных линий. Методы измерения активных сопротивлений. Электронный омметр. Мостовые методы измерения параметров цепей. Резонансные методы измерения параметров цепей.  
	2
	
	
	2

	
	2/80
	Практическая работа Измерение параметров линейных СВЧ-устройств.  Измерительные линии. Рефлектометры. 

Цифровые измерители параметров элементов.
	
	2
	
	2

	Тема 3.10  Измерение параметров полупроводниковых приборов и интегральных микросхем
	2/82
	Основные параметры полупроводниковых приборов. Измерение основных параметров ППП с помощью цифрового мультиметра. Измерители  параметров ППП. Измерители параметров аналоговых ИМС. Измерители параметров цифровых ИМС.
	2
	
	
	2

	
	2/84
	Практическая работа  Выбор измерителей параметров цифровых ИМС
	
	2
	
	2

	
	2/86
	Лабораторная работа Измерение параметров электрорадиоэлементов и полупроводниковых приборов
	
	2
	
	2

	
	2/88
	Основные понятия: вероятностные характеристики, числовые характеристики случайных процессов. Аналоговые методы и приборы измерения математического ожидания и дисперсии. Цифровой измеритель математического ожидания
	2
	
	
	2

	Тема 3.11  Измерение вероятностных характеристик случайных процессов.
	2/90
	 Измеритель интегральной функции распределения. Коррелометр. Спектральный анализ случайных процессов.  
	2
	
	
	2

	
	2/92
	Практическая работа  Технические средства и методы измерений электрических величин
	
	2
	
	2

	
	Самостоятельная работа по разделу: Изучение принципов работы средств измерений. Изучение основных технических и метрологических характеристик средств измерений. Особенности включения средств измерений в электрическую схему. Решение задач на влияние средств измерений на измерительную схему. 

Выполнение заданий по выбору средств измерений. Выполнение заданий по измерению параметров сигналов. Оформление и анализ результатов лабораторных работ. Выполнение реферата (доклада) по выбранной теме изучаемого раздела.
	
	
	18
	2

	Раздел  4  Автоматизация электрорадиоизмерений.
	14
	
	
	2

	Тема 4.1  Автоматизация измерений.
	2/94
	Автономные многофункциональные цифровые приборы. Понятие об измерительных системах. Информационно-измерительные системы. Измерительно-вычислительные комплексы. Компьютерно-измерительные системы.
	2
	
	
	2

	Тема 4.2  Виртуальные приборы.  
	2/96
	Устройство сбора данных. Метрологические характеристики устройства сбора данных. Программный интерфейс. Программно-аппаратные комплексы для решения задач по защите информации. 
	2
	
	
	2


	
	2/98
	Среда LabVeiw. Модульные измерительные приборы на базе ПК. 
	2
	
	
	2

	
	2/100
	Практическая работа Интеллектуальные измерительные системы сбора данных, контроля и управления. Модульные многофункциональные измерительные комплексы.
	
	2
	
	2

	
	Самостоятельная работа по разделу: Выполнение реферата (доклада) по теме «Виртуальная лаборатория»
	
	
	6
	2

	
	Общая самостоятельная работа обучающихся:
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и технической литературы;

- подготовка к практическим и лабораторным занятиям и их оформление;
	
	
	
	


Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
Пояснения: 

* - требования профессионального стандарта

2.3. Виды внеаудиторной самостоятельной работы и обоснование времени, затрачиваемого на её выполнение.

Виды заданий внеаудиторной самостоятельной работы определяются в зависимости от уровня освоения студентами учебного материала (ознакомительный, репродуктивный, продуктивный) и с учетом требований к уровню подготовки студентов (иметь практический опыт, уметь, знать).

Распределение затрат времени на внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся:

- Ознакомительный уровень – до 2 ч.

-  Репродуктивный уровень – до 4 ч.

- Продуктивный уровень – до 6 ч.
	Овладение знаниями (Ознакомительный уровень)
	Закрепление и систематизация знаний. Формирование умений (Репродуктивный уровень)
	Применение знаний, умений в нестандартной ситуации: творческая, исследовательская, практическая деятельность (Продуктивный уровень)

	- работа с рекомендованной обязательной и дополнительной литературой (чтение текста, графическое изображение структуры текста, конспектирование текста, оформление выписки из текста)
- работа со словарями и справочниками
- ознакомление  с  нормативными документами
	- работа с конспектом лекции

- решение задач и упражнений по образцу

- работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей) 

- составление плана и тезисов ответа

- составление таблиц для систематизации учебного материала

- изучение нормативных материалов

- ответы на контрольные вопросы

- составление терминологического словаря

- составление тематического потрфолио 

- составление списка основных проблем, связанных с темой 

- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции

- подготовка рефератов, докладов

- составление библиографии,

тематических кроссвордов и др.

- подготовка к лабораторным и практическим занятиям, оформление отчетов по лабораторным и практическим работам, подготовка к защите 
	- решение вариативных задач и упражнений 

- выполнение чертежей, схем

выполнение расчетно-графических работ

- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач

- подготовка к деловым играм

- подготовка проектов и презентаций 

- анализ результатов выполненных исследований по рассматриваемым проблемам  

- проведение мини- исследования и представление отчета по теме

- выполнение курсовых и дипломных работ (проектов)

- ведение портфолио

- выполнение различных  форм

самостоятельной    работы    во

время  учебных  и  производственных практик 


Виды заданий внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер должны иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику специальности, структуру изучаемой дисциплины /профессионального модуля, индивидуальные особенности студента, курс обучения.

Систему заданий ВСРС необходимо выстраивать по принципу возрастания их сложности и творческого характера к последним курсам (на первом – задания учебно-познавательного характера, на последующих – задания должны иметь проблемный и исследовательский характер и строиться на интегративной основе).

3. условия реализации программы дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории «Электрорадиоизмерения».
Оборудование лаборатории:

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- посадочные места для проведения лабораторных работ 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- учебно-методический комплекс дисциплины;

- комплект учебно-наглядных пособий «Электрорадиоизмерения»;

- электрорадиоизмерительные  приборы для проведения лабораторных работ  

   (по количеству рабочих мест);

- комплект электрорадиоэлементов, полупроводниковых приборов, ИМС.

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. В.Ю. Шишмарев, В.И. ШанинЭлектрорадиоизмерения: учебник /СПО  Академия 2016
2. Нефедов, В. И. Метрология и радиоизмерения в телекоммуникационных системах: учебник / В.И. Нефедов, В.И. Хахин, Е.В. Федорова и др.; под ред. В.И. Нефедова.- М.: Высшая школа, 2016.
3. Хрусталева З. А. Электрические и электронные измерения в задачах, вопросах и упражнениях: учебное пособие для студентов среднего профобразования / З. А. Хрусталева, С. В. Парфенов ;  – М.: Издательский центр «Академия», 2017. 
4. Государственные стандарты. / Комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии. В 4-х т. – М.: 2017.
5. Российская Федерация. Законы. Об обеспечении единства измерений: федер. закон:  № 102–ФЗ от 26.06.2018г.
6. Российская Федерация. Законы. О техническом регулировании: федер. закон:  №184–ФЗ от 27.12.2018г. 
Дополнительные источники:

1. Бузов, Г. А. Защита от утечки информации по техническим каналам: учебное пособие / Бузов, Г. А., Калинин С. В., Кондратьев А. В.: – М.: Горячая линия-Телеком, 2016.

2. Стандарты ISO 9000.

3. Электронные ресурсы.

4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, докладов, рефератов.
	Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)
	Основные показатели оценки результатов


	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

	уметь: 
	
	

	- проводить типовые измерения

- пользоваться стандартными средствами    измерений
	ПК 1.1. Использовать технологии, техническое оснащение и оборудование для сборки, монтажа и демонтажа  устройств, блоков и приборов различных видов радиоэлектронной техники.


	- лабораторные работы, практические занятия, контрольная работа, экспертное наблюдение и оценка результатов

	 - оценивать точность проводимых измерений.
*проверять работоспособность и исправность измерительного инструмента, приборов, оборудования  

	ПК 1.2. Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной техники для проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ. 

         ПС -  работать с современными средствами измерения и контроля РЭП

   
	 - практические задания, выполнение и защита индивидуальных работ, экспертное наблюдение и  оценка результатов

	знать:
	
	

	- принципы построения, основные характеристики типовых измерительных приборов и правила работы с ними
	ПК 1.3. Применять контрольно-измерительные приборы для проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ различных видов радиоэлектронной техники.


	- контрольная работа, тестирование, программная оценка результатов

	- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации 
	ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры устройств, блоков и приборов радиоэлектронной техники.

ПС - правила подготовки оборудования к проверке на технологическую точность. Правила проведения проверки на технологическую точность


	

	- *правила подготовки оборудования к проверке на технологическую точность. Правила проведения проверки на технологическую точность

	ПК 3.1. Проводить обслуживание аналоговых и цифровых устройств и блоков радиоэлектронной техники.
        ПС - проверять работоспособность и исправность измерительного инструмента, приборов, оборудования  

	тестирование, программная оценка результатов


_140420460.unknown

